## TER -czysty
Tabela Elementów Rozliczeniowych dla zadania : Rozbudowa Muzeum Martyrologiicznego w Żabikowie - Załącznik do Oferty / Umowy
NAZWA INWESTYCJI |  | ROZBUDOWA MUZEUM MARTYROLOGICZNEGO W ŻABIKOWIE
LOKALIZACJA |  | Żabikowo, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń
INWESTOR |  | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń
INSPEKTOR NADZORU
| NAZWA ELEMENTU ROZLICZENIOWEGO ROBÓT | ZAKRES WYCENIANYCH ROBÓT ODNIESIONY DO STWiOR
|  |  | Wskaźnik % | Kwota netto PLN
1 | Roboty konstrukcyjn-budowlane |  | 53.54% | 0
1.1 | Koszty ogólne - obsługa geodezyjna, geologiczna, archeologiczna, zabezpieczenie placu itp. | Obsługa geologiczna Obsługa geodezyjna Obsługa archeologiczna Zabezpieczenie terenu istniejącego muzeum. | 1.81% | 0
1.2 | Roboty ziemne | Roboty ziemne | 0.31% | 0
1.3 | Elementy konstrukcyjne | Ławy fundamentowe Stopy fundamentowe Ściany żelbetowe Szyb windy Ściana oporowa Trzpienie i słupy Belki i podciągi Konstrukcje stalowe Wieńce i nadproża | 8.07% | 0
1.4 | Ściany fundamentowe | Mury fundamentowe z bloczków betonowych Ocieplenie ścian podziemnia Tynki wewnetrzne zwykłe Izolacje przeciwwilgociowe | 0.91% | 0
1.5 | Schody | Schody żelbetowe | 0.19% | 0
1.6 | Ściany parteru | Ściany z pustaków ceramicznych gr 25cm Ścianty działowe gr. 11,5cm Nadproża prefabrykowane | 1.05% | 0
1.7 | Stropy | Strop z płyt panelowych SMART KONBET Sufit rastrowy aluminiowy typu BASE Sufit Optimal L Sufit Eleganza Sufit z płyt GK | 2.53% | 0
1.8 | Ściany piętra | Ściany z pustaków ceramicznych gr 25cm Ścianty działowe gr. 11,5cm Nadproża prefabrykowane | 1.13% | 0
1.9 | Dach | Stropy z płyt panelowych SMART KONBET Zbrojenie konstrukcji monolitycznych Płyta stropowa o grubości 10 cm i powierzchni między belkami ponad 10 m2 Sufit rastrowy aluminiowy typu BASE Sufit kasetonowy, akustyczny. Obudowa kanału z płyt GK Sufit z płyt GK Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej Pokrycie dachów papą antykorzenną. Izolacje cieplne z płyt styropianowych XPS gr. 30 cm Mata drenująca. Mata retencyjno-mikrodrenażowa Prekultywowana mata wegetacyjna. Opaska żwirowa Warstwa roślinna. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Świetliki z funkcją oddymiania wraz z podstawą dachową w postaci obudowy systemowej lub ścinek. Pokrycie wyjścia na dach płytami OSB gr. 22 mm Izolacje przeciwwilgociowe folii polietylenowej Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 30 cm Pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek stojący na belkach drewnianych 14x14 cm NRO. Punkty bezpieczeństwa na dachu | 9.26% | 0
1.10 | Stolarka | Stolarka okienna aluminiowa. Stolarka okienna aluminiowa ppoż. Drzwi aluminiowe ppoż. wpięte do SSP. Drzwi ppoż. Drzwi aluminiowe. Drzwi zewnętrzne wraz z ościeżnicą, zamkiem wielozapatkowycm, klamką, wizjerem, drzwi antyłamaniowe. Drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicą, zamkiem wielozapatkowycm, klamką. Fasada okienna Ścianki aluminiowe Ścianki aluminiowe mobilne wraz z podkonstrukcją /szyna montażowa/. Parapety wewnętrzne z konglomeratu Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie | 7.44% | 0
1.11 | Podłoża i posadzki - parter | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki gr. 20 cm. Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Posadzki betonowa gr. 60 mm. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm. Posadzki drewniane - drewni egzotyczne. Posadzki z wykładzin dywanowych warstwą izolacyjną rulonowe Posadzki - listwy przyścienne klejone Posadzkiz płytek granitogresowych / ceramicznych zaprawie klejowej wraz z cokołami Podłoga techniczna kina wraz ze schodami wejściowymi. Kabina do tłumaczeń Krzesła kinowe. Kratownica systemowa | 4.29% | 0
1.12 | Podłoża i posadzki - piętro | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 7 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Posadzki betonowa gr. 50 mm. Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 5 mm. Posadzki drewniane - drewni egzotyczne. Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe Posadzki - listwy przyścienne klejone Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe Posadzki z płytek granitogresowych / ceramicznych zaprawie klejowej wraz z cokołami | 2.8% | 0
1.13 | Tynki | Osłony okien folia polietylenowa Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie. Tynki cementowo-wapienne maszynowe - ściany + sufity Gipsowa gładź szpachlowa - ściany + sufity Tynki cementowo-wapienne maszynowe - ściany + sufity Tynki w pomieszczeniu pamięci z ziemią z obozu. Izolacje przeciwwilgociowe w pomieszczeniach typu "mokre". Licowanie ścian płytkami na klej. Tynk bruzdowany w sali kinowej Tynk stylizowany jako beton architektoniczny. | 4.61% | 0
1.14 | Malowanie | Przygotowanie podłoża na ścianach- ręczne gruntowanie. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem. | 1.03% | 0
1.15 | Elewacja | Osłony okien folia polietylenowa Przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15 cm wraz z ościeżami. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 20 cm wraz z ościeżami. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian. Przymocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z gazobetonu Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - przyziemie: imitacja wyciskanych desek Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 4 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nadziermie: ręcznie zacierane, nierówne ( wymóg konserwatora) Malowanie elewacji Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m Wyrobienie spadków pod parapety. Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm Czas pracy rusztowań grupy 1 Konstrukcja pod winobluszcz Rama nad wejściem / portal | 3.78% | 0
1.16 | Ślusarka | Wycieraczki do obuwia o wymiarach 2,40x1,80 m Wycieraczki do obuwia o wymiarach 2,00x0,90 m Uchwyty do flag Balustrady schodowe stalowe. Pochwyty schodowe stalowe. Balustrady szklane wraz z pochwytem i mocowaniem. | 0.59% | 0
1.17 | Różne budowlane | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Murek z cegły klinkierowej. Dżwig wewnętrzny Podnośnik wewnętrzny wraz z podkonstrukcją. Podnośnik zewnętrzny wraz z podkonstrukcją Liternictwo nad wejściem, w cenie uwzględnić koszt rusztowań. Obudowa ściany na placu z płyty betonowej THI na stelażu. Ławki Regały mobilne Blaty umywalkowe Stół z basenem ze stali nierdzewnej w pom.24 poziom 0 Lustra wklejane Połączenie budynków: wykucie otworu, malowanie ścian, wykonanie posadzki oraz prace towarzyszące, itp. Ścianki HPL Uchwyty dla NP Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki gr. 20 cm. Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr. 10 cm. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Posadzki betonowa gr. 50 mm. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym Otoczaki | 3% | 0
1.18 | Ogrodzenie | Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z drutem kolczastym Ogrodzenia z betonu architektonicznego /wraz z napisem/ Ogrodzenia z betonu architektonicznego - zabudowa śmietnika. Słupki Brama przesuwna, o szer. 7,0 m. | 0.74% | 0
2 | Roboty sanitarne |  | 15.07% | 0
2.1 | Instalacja c.o. | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 17 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 21 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Otulina ThermaCompact o średnicy wewn. 18 mm. Otulina ThermaCompact o średnicy wewn. 22 mm. Otulina ThermaCompact o średnicy wewn. 28 mm. Otulina ThermaCompact o średnicy wewn. 32 mm. Kompletny system ogrzewania podłogowe: ruraż, zawory, sterowanie, rozdzielacz, szafki, itp. Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach Mechaniczne czyszczenie rurociągów o śr. do 160 mm Malowanie pędzlem rurociągów o śr. do 160 mm farbami. Malowanie pędzlem rurociągów o śr. 160 mm farbami - II warstwa Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami gr. 20 mm Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami gr. 25 mm Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami gr. 40 mm Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami gr. 40 mm Izolacja rurociągów śr. 48 mm otulinami gr. 50 mm Grzejniki łazienkowe wraz z elementami montażowymi 1470x500x100 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/1800 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/1600 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/1400 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/1200 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/1100 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-300/900 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/500 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/600 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/700 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/800 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/900 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/1000 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/1100 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-600/1200 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-900/600 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-900/1100 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV22-900/1200 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV33-300/1200 Grzejniki płytowe wraz z elementami montażowymi CV21s-600/400 Głowice termostatyczne Zestaw zaworów podwójnych do grzejników Kurtyna powietrzna z wymiennikiem wodnym i silnikiem EC firmy VTS wraz z niezbędnym wyposażeniem i sterowaniem, mocowaniem, np. WING W200 Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 20 mm Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 25 mm Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm Zawór równoważący i regulacyjny TBV-C DN15LF, PN16 wraz z siłownikiem elektrotermocznym EMO TM, NC, 24V, 2 m Zawór równoważący STAD z_odw., PN20 gwintowany, n: 2,95 firmy IMI TA, DN 15 Zawór równoważący STAD z_odw., PN20 gwintowany, n: 3,91 firmy IMI TA, dn 25 Zawór równoważący i regulacyjny TBV-C DN15LF, PN16 wraz z siłownikiem elektrotermocznym EMO TM, NC, 24V, 1m, DN 15 Zawór równoważąco-regulacyjny PN16 TA-COMPACT-P DN20 N: 6,70 wraz z siłownikiem TA-MC15/230-C Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej TA-MODULATOR DN15 n:5,30, PN16 wraz z siłownikiem TA-Slider 160 Plus 24 VAC/DC, 1m firmy IMI TA Niezależny od ciśnienia zawór równoważący i regulacyjny do regulacji płynnej TA-MODULATOR DN25 n:7,6; PN16 wraz z siłownikiem TA-Slider 160 Plus 24 VAC/DC, 1m firmy IMI TA Automatyczny zawór termostatyczny z oganicznikiem przepływu A-exact pr. DN15 Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm Termometry techniczne; śr. nom. 15 mm Manometry techniczne; śr. nom. 15 mm Pompa ładująca zasobnik Yonos PICO 25/1-4 Globo H – zawór odcinający z brązu dn 32 Globo H – zawór odcinający z brązu dn 20 | 2.03% | 0
2.2 | Kotłownia | Kocioł kondensacyjny Vitodens 200-W typ B2HA o mocy 120 kW wraz z regulatorem Vitotronic 100 Regulator kaskadowy Vitotronic 300K wraz z płytkami rozszerzającymi do obiegu z mieszaczem Regulator obiegów grzewczych Vitotronic 200 HK3B wraz z płytami rozszerzającymi do komunikacji System kaskadowy dwóch kotłów Vitodens 200-W wraz z osprzętem, zawierający: *Zestaw przyłączeniowy obiegu grzewczego z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów *Kolektor zasilania i powrotu kaskady *Sprzęgło hydrauliczne Neutralizator skroplin Zasobnik c.w.u. Vitocell 100-V o pojemności 160 l Rozdzielacz 10 króćców DN125 Przeponowe naczynie wzbiorcze do c.o. Reflex NG 100 Naczynie wzbiorcze NG 18 + złączka samoodcinająca AG Pompa ładująca zasobnik Yonos PICO 25/1-8 Pompa cyrkulacyjna Stratos PICO_Z 25/1-4 Zawór bezpieczeństwa 3/4" 6bar dedykowany do instalacji c.w.u. Naczynie wzbiorcze DD 18 + złączka samoodcinająca AG 3-drogowy zawór regulacyjny CV 316 RGA DN 20 kv=6,3 Pompa obiegowa (grzejniki) Yonos PICO 25/1-5 Zawór równoważący STAD DN25_b_odw, nast. 3,04 Pompa obiegowa (zasilanie rozdzielacza w istniejącym budynku) Yonos PICO 25/1-8 Zawór równoważący STAD DN32_b_odw, nast.. 3,98 3-drogowy zawór regulacyjny CV 316 RGA DN32 kv=16 Pompa obiegowa (nagrzewnice w centralach wentylacyjnych i kurtyna powietrzna) Yonos PICO 25/1-8 Zawór równoważący STAD DN32_b_odw, nast.. 4,00 3-drogowy zawór regulacyjny CV 316 RGA DN32 kv=16 Pompa obiegowa (ogrzewanie podłogowe) Yonos MAXO 25/0,5-7 Zawór równoważący STAD DN32_b_odw, nast.. 4,00 System spalinowy Ogranicznik poziomu wody w kotle Kontaktowy czujnik temperatury zasilania Zaburzeniowy czujnik temperatury Nawiew - czerpnia powietrza o wymiarach 300 x 100 mm powierzchnia efekt. min. 50%, wywiew - kanał wentylacji wywiewnej ?160 Zawory odcinające i armatura Zawór równoważący STAD_z odw DN20 nast. 3,30 Zawór równoważący STAD_z odw DN15 nast. 3,48 Ruraż w kotłowni + izolacje Uruchomienie kotłowni, napełnienie układu czynnikiem wodnym, sprawdzenie instalacji, regulacja, odbiór techniczny - Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych Zawory kulowe gazowe o śr. 65 mm o połączeniach spawanych Przejścia ppoż. Bufor stalowy do gazu z odpowietrzeniem i kurkiem manometrycznym DN250, l=2,0 m Kanał wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach budynku Wlot do kanału wywiewnego pod stropem pomieszczenia pieców Nawiew sprowadzony nad posadzkę. Do regulacji nawiewu zastosować urządzenie zapewniające ograniczenie przekroju przepływowego, nie więcej jednak niż o 50%. Czerpnia ścienna - kanał nawiewny izolowany termicznie System detekcji - zawór odcinający elektromagnetyczny DN65 wraz z szafką, centrala detekcji SDO, moduł zamykania zaworu, głowica smart mini, sygnalizator TSZ-4D wraz z okablowaniem, zasilaniem awarayjnym, przewodem sygnałowym | 1.07% | 0
2.3 | Instalacja kanalizacji sanitarnej | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Rurociągi z PCW o śr. 160 mm łączone metodą wciskową. Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową. Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych Czyszczak 160 w wykonaniu szczelnym; pokrywa ze stali nierdzewnej Basen głęboki pod natrysk, półokrągły z kabiną. Basen płytki pod natrysk z kabiną Miska ust. wisząca wraz ze stelażem. Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej. Przpusty dla przejść przez ściany fundamentowe. Wpusty ściekowe. Studnie rewizyjne o śr. 1000 mm z kręgów betonowych, wewnątrz budynków wykonywane w gotowym wykopie Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o śr. 100 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków Przejścia ppoż. Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 25 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 32 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Syfon z blokadą antyzapachową do skroplin | 0.62% | 0
2.4 | Instalacja kanalizacji deszczowej | Wpust dachowy podgrzewany. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 40 mm wraz z zawiesiami. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 50 mm wraz z zawiesiami. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 56 mm wraz z zawiesiami. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm wraz z zawiesiami. Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 75 mm wraz z zawiesiami. | 0.11% | 0
2.5 | Instalacja wodociągowa | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami i zawiesiami. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami i zawiesiami. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami i zawiesiami. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych wraz z kształtkami i zawiesiami. Hydrant wewnętrzny DN25 w szafkach. Przejścia ppoż. Izolacja rur o śr. 65 mm Izolacja rur o śr. 50 mm Izolacja rur o śr. 32 mm Izolacja rur o śr. 25 mm Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach. Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami gr. 9 mm Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami gr. 9 mm Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami gr. 9 mm Rury PP o śr. 50x6,9 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Rury PP o śr. 40x5,5 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Rury PP o śr. 32x3,0 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Rury PP o śr. 25x2,5 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Rury PP o śr. 20x2,0 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Rury PP o śr. 16x2,0 mm wraz z kształtkami i systemowymi uchwytami/zawiesiami Izolacja rur PP o śr. 50x6,9 mm Izolacja rur PP o śr. 40x5,5 mm Izolacja rur PP o śr. 32x3,0 mm Izolacja rur PP o śr. 25x2,5 mm Izolacja rur PP o śr. 20x2,0 mm Izolacja rur PP o śr. 16x2,0 mm Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 15 mm Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 20 mm Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 25 mm Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub ciepłej o śr. nominalnej 40 mm Zawór antyskażeniowy z kurkiem spustowym EA-RV 281 dn 50 Zawór pierszeństwa VV100 dn 50 Zawory Aquastrom T Plus, GZ 420 65 __ dn 15 Zawór kul. Optibal TW 420_88 (GW-GW) dn 50 Zestaw hydroforowy: COR-2 HELIX VF 606/S.C.-FFS firmy Wilo; U=400V, P=1,5kW Uwaga: Hydrofor zasilany z przed licznika, zastosować odpowiedni kabel przeciwpożarowy + Układ pomiarowy Wilo-UP z przepływomierzem. + Elektrozawór 3/4'' przepływu minimalnego + Obejście hydroforu: 2x zawór odcinający DN50 1x zawór zwrotny DN50 + Odejście p.poż: 2x zawór odcinający DN50 1x zawór antyskażeniowy DN50 typu EA + Odejście woda bytowa: 2x zawór odcinający DN50 1x Wilo-MOIB 1x czujnik przepływu Baterie umywalkowe montowane na obrzeżu Baterie zlewozmywakowe montowane na obrzeżu Baterie natryskowe montowane na ścianie Zawory czerpalne o śr. nom. 15 mm Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Próba szczelności instalacji wodociągowych. | 0.94% | 0
2.6 | Instalacja wentylacji |  | 4.13% | 0
2.7 | Instalacja klimatyzacji | Agregat ARUM240LTE6, zestaw sterowania, okablowanie. Agregat UUB1 U20 Jednostkai wewnętrzna ARNU09GTRB4 2800(W) / 3200(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU12GTRB4 3600(W) / 4000(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU15GTQB4 4500(W) / 5000(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU18GTQB4 5600(W) / 6300(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU05GSJC4 1600(W) / 1800(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU07GSJC4 2200(W) / 2500(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU09GSJC4 2800(W) / 3200(W) Jednostkai wewnętrzna ARNU12GSJC4 3600(W) / 4000(W) Jednostkai wewnętrzna CT18F NQ0 5000(W) / 5800(W) Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 6,35 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 9 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 9,52 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 9 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 12,7 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 13 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 15,88 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 19 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 19,05 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 13 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 22,2 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 13 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 25,4 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 25 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 31,8 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 30 mm Rurociagi z rur miedzianych - instalacja obiegu freonu - dn 34,92 mm w izolacji z pianki kauczukowej gr. 30 mm Skraplacz zewnętrzny NHNM1135.5, 5,8 kW, zestaw sterowania, okablowanie. Kabel grzewczy do ochrony tacy skroplin pod agregatem Napełnienie instalacji freonowej, freonem R410A Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubości 1,0 mm na izolacji powierzchni płaskich Przejścia ppoż. | 1.86% | 0
2.8 | Terenowa instalacja wodociągowa | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociągowej w terenie równinnym Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-II wraz z rozbiórką Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II wraz z kosztami piasku do zasypki. Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 63 mm Montaż zasuwy do zgrzania do rur dzPE63. Oznakowanie trasy Wykonanie węzła połączeniowego na istniejącym rurociągu. Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 50 mm Wykonanie węzła połączeniowego DN 63/50 mm. | 0.09% | 0
2.9 | Terenowa instalacja kanalizacji deszczowej | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Zakup piasku do zasypki. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 63 mm Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o śr. 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową Przepompownia Aquapump Medium Studnia LW 600 pompa GTF 1200 firmy Kessel o parametrach: Q=3l/s, H=5,5m Odwodnienie liniowe - korytka szczelinowe RECYFIX STANDARD 150 typ 01 Odpływ z wycieraczki do obuwia. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Zakup piasku do zasypki. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm Hydrant ogrodowy. System rozsączający | 3.15%
2.10 | Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Zakup piasku do zasypki. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie. Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III. Zakup piasku do zasypki. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór. Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 200 mm Betonowy zbiornik bezodpływowy o poj. 10 m3 wraz z posadowieniem oraz z elementami połączeniowymi | 1.07% | 0
3 | Roboty drogowe |  | 3.69% | 0
3.1 | Plac wewnętrzny | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III. Odhumusowanie terenu Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod chodniki Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm Wykonanie nawierzchni z pyt betonowych 120x80cm - gr. 12 cm (np: płyta Gabaryt producent PozBruk), podsypka: cementowo-piaskowa 3 cm Wykonanie schodów z płyt betonowych 14,5x39x160 cm | 1.3% | 0
3.2 | Nawierzchnia ECO | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III. Odhumusowanie terenu Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod chodniki Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ ECO 20x20x8cm - gr. 8 cm na podsypce z kruszywa bazaltowego frakcji 0/4 mm - grubości od 3cm do 5cm Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm Ława pod krawężniki betonowa z oporem Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ława pod krawężniki betonowa z oporem Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm. | 0.59% | 0
3.3 | Nawierzchnia mineralna | Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III. Odhumusowanie terenu Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod chodniki Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 15 cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa klińca kamiennego 5/16mm- 7cm Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm Ława pod krawężniki betonowa z oporem Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Ława pod krawężniki betonowa z oporem Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm. | 1.67% | 0
3.4 | Różne drogowe | Naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej Malowanie oznakowania poziomego | 0.13% | 0
4. | Instalacja połączeń wyrównawczych, uziemienia i odgromowa | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - uziom fundamentowy [Bednarka FeZn 30x4 mm] Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [taśma FeZn 25x4 mm] Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach układane wewnątrz słupa konstrukcyjnego [taśma FeZn 25x4 mm] Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach wstrzeliwanych Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym [iglica odgromowa h=2m] Montaż iglic z ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej o śr.do 48mm - stojącym - iglica odgromowa h=3m Montaż masztu odgromowego - stojącym - maszt odgromowy na trójnogu h=4m Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome układane w ziemi (dach zielony)[Przewód izolowany wysokonapięciowy] Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x6] Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x10] Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem [połączenia wyrównawcze LgY 1x16] Uchwyty rury odgromowej Rura odgromowa sztywna Główna szyna uziemiająca - GSU Szyna wyrównania potencjałów - SWP | 0.14% | 0
5. | Instalacje elektryczne |  | 5.45% | 0
5.1 | Sieci zewnętrzne | Instalacja WLZ-tów Złącze kablowe | 1.58% | 0
5.2 | Instalacje wewnętrzne | Trasy kablowe Instalacja WLZ-tów Kable i przewody Osprzęt Oprawy Rozdzielnice elektryczne Instalacje systemu przyzywowego System SSP System oddymiania klatki schodowej System gaszenia gazem | 3.87% | 0
6 | Instalacje teletechniczne |  | 12.11% | 0
6.1 | Kanalizacja kablowa | Studnia kablowa prefabrykowana SK-1 Studnia kablowa prefabrykowana SK-2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. I-II o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2 Przepust szczelny HSI 150-K2/25 + pokrywa HSI Segmento Pokrywa dla RHDPE 32 | 0.19% | 0
6.2 | Trasy kablowe | Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6 Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów Drabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, redukcyjne o szerokości do 400 mm przykręcane do gotowych otworów Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane p.t. w posadzce Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130 mm - podłoże inne niż betonowe | 0.15% | 0
6.3 | Instalacja sieci strukturalnej wspólnej dla systemów i WiFi | Szafa BD z wyposażeniem wg schematu Szafa CCTV/AV1 z wyposażeniem wg schematu Szafa AV0 z wyposażeniem wg schematu Obudowa CCTV1 z wyposażeniem wg schematu Obudowa uniwersalna 1U Czarna WPS GEN II (doposażenie szafy 2P w istniejącym budynku) Niezaładowana płyta czołowa WPS GEN II do paneli RFR-00311-BK 4 x płytka sześciodrożna/kaseta Modlink/kaseta MKS, czarny (doposażenie szafy 2P w istniejącym budynku) Płytka sześciodrożna (do szafki LI-24/Paneli RFR-0020X/Platformy WPS), zaślepka, 4szt (doposażenie szafy 2P w istniejącym budynku) 12-włóknowa Modularna Kaseta Światłowodowa MKS 6xDuplex LC OM4 Różowy Low Loss (do Paneli RFR-0020X/Platformy WPS) (doposażenie szafy 2P w istniejącym budynku) 6 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d2,a1 wg. 13501-6 12 włóknowy uniwersalny kabel światłowodowy MM 50/125 OM4, luźna tuba, LS0H klasa Dca-s2-d2,a1 wg. 13501-6 Kabel U/UTP PowerCat 6, 4 pary, LSZH, klasa Bca wg. 13501-6, 305m, Fioletowy Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, klasa Bca-s1a, d1, a1 wg. 13501-6, 500m, Fioletowy Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 1m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 2m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 3m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, U/UTP, linka, PowerCat 6, LS0H 5m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 1m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 2m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 3m, Szary Kabel krosowy RJ45, 568B, F/UTP, linka, PowerCat C6A, LS0H 5m, Szary Kabel krosowy LC-LC 1m Kabel krosowy LC-LC 2m Mod Mosaic™ 22.5x45mm 1xRJ45 kątowy, 568A/B, UTP, Powercat 6, Czarny Mod Mosaic™ 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, Kątowy, 568A/B, STP, PowerCat C6A, Czarny Modularny wtyk RJ45 kategorii 6A do łączy MPTL Acces point FAP-231G-E Fortinet FortiAP 231G - Radio access point - 802.11ad (WiGig) - Wi-Fi 6E - Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi 6 - 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - internal Kontroler sieci bezprzewodowej FG-90G-BDL-950-36 Fortinet FortiGate 90G - Security appliance - with 3 years FortiCare Premium Support + 3 years FortiGuard Unified Threat Protection (UTP) - 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - desktop Przełącznik FS-148F-FPOE Fortinet FortiSwitch 148F-FPOE - Switch - Managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ - side to back airflow - rack-mountable - PoE+ (740 W) Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia Kabel audio (XLR-AUDIO) (AV0-AV1) Kabel YTKSYekw 30x2x0,5mm2 (BD-2PI) Kabel światłowodowy 12G0M4 (BD-2PI) Kabel XzTKSXekp16 (CCTV-CCTV1) Kabel światłowodowy 6G OM4 (CCTV-CCTV1) Kabel FTP kat.6 żelowany (CCTV1-k11.Z…K12.Z, 13.Z) Konfiguracja i uruchomienie systemu | 1.63% | 0
6.4 | Instalacja LAN | Przełącznik szkieletowy JG933A HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI Switch Zasilacz JD362B HPE X361 150W AC Power Supply Przełącznik brzegowy JL260A Aruba 2930F 48G 4SFP Switch Konfiguracja i uruchomienie | 0.21% | 0
6.5 | Instalacja domofonowa | Stacja wywoławcza wideodomofonu VD2120CPL Moduł kodujący CD2131PL Moduł kodujący CD2134PL Moduł uliczny PL50 Ramka z puszką na 3 moduły PL73 + daszek PL83 Zasilacz kasety 2220S Zasilacz modułu sterującego 2221S Monitor wideodomofonu ML2062C + podstawka TA2160 Interfejs telefoniczny FTDUO 80 Rozdzielacz sygnału 4-we/wy DM2444 Dystrybutor liniowy 4wy DV2424Q Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Magistrala systemowa Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Zasilanie PZ1, VM, PZ2.VM, PZ2.VM Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur Magistrala systemowa w kanalizacji TT/budynku Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/układane w korytkach Zasilanie PZ.VM w kanalziacji TT/budynku Uruchomienie instalacji wideodomofonowej Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. | 0.12% | 0
6.6 | Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepełnosprawnych | Transformator FLM1000 Sygnalizator FEH201 Kasownik FAP2001 Włącznik pociągowy FAP3002 Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni ścian Magistrala główna Konfiguracja i uruchomienie instalacji przyzywoweej Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. | 0.02% | 0
6.7 | System sygnalizacji włamania i napadu z systemem kontroli dostępu | Depozytor kluczy SAIK KEY wg specyfikacji Centrala alarmowa Integra 256 Plus Klawiatura szyfrowa INT-KLFR Ekspander bezprzewodowy ACU-280 Ekspander 8 linii INT-E Zasilacz APS-612 Moduł ethernetowy ETHM1-Plus Czytnik HID R10 Ekspander INT-R Obudowa ekspanderów OMI-5 Obudowa centrali OMI-4 Zasilacz buforowy PSBS5012C Akumulator 17Ah EP 12/17 Akumulator 22Ah EP 12/22 Czujka ruchu Pir AM 16m VE-1016AM Czujka ruchu Pir AM 12m VE-1012AM Czujka sejsmiczna VV-602 Plus Osłona klucza VM652 P Kontaktron okna MC470 Kontaktron drzwi MC270 Kontaktron brama MC270-S56 Przycisk awaryjny zielony potrójny styk brzęczyk FP3/GR/TP/B Przycisk wyjscia BT-2DSN Moduł bezpieczników 8x1A AWZ579 Sygnalizator zewnętrzny Cequra - BCCEQ Sygnalizator wewnętrzny CQR Pilot wielofunkcyjny APT-200 Przycisk napadowy podwójny stal nierdzewna wykończenie biały plastik PADP3/SS/WH Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Czujki ruchu i sejsmiczne Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Przyciski Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Ekspandery Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Sygnalizatory Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Manipulatory Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Czytniki Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania/w przestrzeni sufitu podwieszanego/wciagane do rur Portiernia Konfiguracja i uruchomienie systemu SSWiN Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. | 1.19% | 0
6.8 | Instalacja telewizji przemysłowej CCTV | Obudowa do kamery WEATHERSHIELD KIT R Licencja od kamer ACS CORE DEVICE E-LICENSE Kamera M4318-PLVE Kamera zewnętrzna P1377-LE Kamera wewnętrzna P3265-LV Kamera wewnętrzna P3225-LVE Obudowa do kamery TP3820-E CASING BLACK 4P Kamera wewnętrzna P3265-V Kamera wewnętrzna P3268-LV Kamera wewnętrzna Q3536-LVE 9MM DOME CAMERA Kamera wewnętrzna Q6135-LE 50HZ Kamera wewnętrzna Q6225-LE 50 HZ Rejestrator S1264 RACK 64 TB Serwer S9302 Pulpit sterowniczy TU9002 JOYSTICK Uchwyt T91A64 BRACKET CORNER Uchwyt T91B63 CEILING MOUNT Obiektyw T91B47 50-150MM Uchwyt T91L61 WALL-AND-POLE MOUNT Uchwyt T94J01A WALL MOUNT Uchwyt T94N01G POLE MOUNT Obiektyw TAMRON 5MP LENS P-IRIS 8-50 MM F1.6 Przełącznik zarządzalny, 24x 1Gb PoE+ (w tym 16 zamienne na 10Mb LongRange – 250m), 2x 1Gb/SFP (Combo), 375W GS1350-26HP Monitor 27", matryca: AH-IPS, jasność: 250 cd/m2, rozdzielczość: 1920 x 1080, czas reakcji: 6 ms EA271F Nadajnik video P8221 Puszka TP3820-E CASING BLACK 4P Daszek TP3823-E WEATHERSHIELD BL 2P Uchwyt T91G61 WALL MOUNT Przełącznik przemysłowy, 1x (SFP/RJ45), 8x FE PoE+ / 2 porty do 60W, zintegrowana ochrona pp. 2G-1C.0.8.FC-BOX-POE-PP Przemysłowy SFP, 1000Base-BX, Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM, WDM, złącze SC/PC BX-1000-20-W4-L Przemysłowy SFP, 1000Base-BX, Tx1550nm/Rx1310nm, MM/SM, WDM, złącze SC/PC BX-1000-20-W5-L Stalowa obudowa z wyposażeniem, IP66, wymiary 600x400x250 mm OH6425 - C4.A12.R.P482.SF Adapter montażowy na słup do OH6425 i OH65-PG12 HOLDER-OH6425 Zasilacz bezprzerwow on-line wskazanego w informacji dot. szafy CCTV/AV1 (zasilacz UPS: APC, obudowa RACK, typ:true on-line, 5kVA:Interface LAN, kod SRT5KRMXLI, sygnalizacja zaniku zasilania, awarii, niskiego poziomu akumulatorów (przekazywanie przez I/O do systemu alarmowego) Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. | 2.38% | 0
6.9 | Instalacja telewizji użytkowej RTV | Antena telewizyjna 7/5-12 DVB-T Antena telewizyjna 14dB 450-862 MHz DVB-T Antena radiowa 87-5-108Mhz Czasza anteny satelitarnej o średnicy 90cm Uchwyt typu "ZEZ" Konwerter satelitarny QUATRO Maszt stalowy 3 m Szafka RTV AIZ metalowa Zwrotnica antenowa Multiswitch 5 wejść/12 wyjść Ochronnik przeciwprzepięciowy Gniazdo antenowe RTV/SAT (montaż w zestawach) Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w ścianach systemowych Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/w przestrzeni sufitu podwieszanego/w korytkach Okablowanie systemu Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur/w przestrzeni sufitu podwieszanego/w korytkach Okablowanie systemu Uruchomienie instalacji RTV Przekucia i przepusty z zabezpieczeniem p.poż. | 0.06% | 0
6.10 | Systemy multimedialne | System w sali nr 30 Monitor z nakładką dotykową M651PCAP Wieszak ścienny monitora Komputer w obudowie typu SDM PC i7 Dekoder sygnału MC-RX2 Licencja karty dźwiękowej IP Virtual Soundcard Zestaw głośnikowy wiszący OCV6 Wzmacniacz mocy E5:4 Okablowanie i uruchomienie instalacji AV System w sali nr 28 Monitor z nakładką dotykową M651PCAP Stojak do monitora Monitor M651 Wieszak ścienny monitora Wieszak sufitowy monitora Komputer w obudowie typu SDM PC i7 Dekoder sygnału MC-RX2 Licencja karty dźwiękowej IP Virtual Soundcard Zestaw głośnikowy wiszący CVS601 Wzmacniacz mocy E10:4 Okablowanie i uruchomienie instalacji AV System w sali nr 1 Monitor z nakładką dotykową M651PCAP Monitor M651 Wieszak sufitowy monitora Wieszak ścienny monitora Komputer w obudowie typu SDM PC i7 Dekoder sygnału MC-RX2 Licencja karty dźwiękowej IP Virtual Soundcard Zestaw głośnikowy wiszący CVS601 Wzmacniacz mocy E10:4 Okablowanie i uruchomienie instalacji AV System sterowania salami 1,28,30 Serwer prezentacji Oprogramowanie do wyświetlania prezentacji na monitorach Komputer operatora Koder sygnału Max TX-2 Procesor audio Prism 16x16 Przełącznik sieciowy z PoE CBS350-48P-4X Sterownik systemu controlCUE-three Oprogramowanie do sterownika Okablowanie i uruchomienie instalacji AV System w sali nr 11 Projektor laserowy PA803UL Obiektyw do projektora NP41ZL Uchwyt projektora Dekoder sygnału MC-RX2 Ekran Adeo Ruby Pro 4400 16:10 Koder sygnału Max TX-2 Przyłącze audio z wyjściem Dante unDX4I Procesor audio Prism 8x8 Mikser audio S21 Karta z interfejsem DMI-DANTE 96 Mikrofon bezprzewodowy QLXD/SM58 Koncentrator antenowy UA845SWB Antena dookólna UA860SWB Zestaw głośnikowy wiszący CVS601 Zestaw głośnikowy ścienny VX15Q Uchwyt do zestawu głośnikowego ściennego YOKE VX15 Wzmacniacz mocy E10:4 Wzmacniacz pętli induktofonicznej WPI-1000 Odbiornik sygnału pętli induktofonicznej OPI Mikrofon dla tłumacza CVG18DS-B/CS Słuchawki tłumacza SRH440 Wzmacniacz słuchawkowy HPR-6 Przyłącze dla tłumacza unDX2IO+ Przełącznik sieciowy z PoE SG350-52MP-K9-EU Sterownik systemu controlCUE-dali-d Panel sterujący ścienny touchCUE-10-M Oprogramowanie do sterownika appCUE Moduł wykonawczy relayCUE-8 Przyłącze operatora Komputer operatora Okablowanie i uruchomienie instalacji AV System mobilny Zestaw głośnikowy szerokopasmowy aktywny PRX815 Statyw do zestawu głośnikowego szerokopasmowego aktywnego Zestaw głośnikowy niskotonowy aktywny PRX818XLF Skrzynia transportowa dla zestawu głośnikowego szerokopasmowego aktywnego Skrzynia transportowa dla zestawu głośnikowego niskotonowego aktywnego Mikser audio S21 Karta z interfejsem DANTE do miksera Dante Card Skrzynia transportowa do miksera audio Mikrofon bezprzewodowy QLXD/SM58 Koncentrator antenowy UA845SWB Antena dookólna UA860SWB Skrzynia transportowa do kompletu mikrofonów bezprzewodowych Dekoder sygnału MC-RX2 Koder sygnału Max TX-2 Komplet okablowania ruchomego | 6.16% | 0
7 | Próby, sprawdzenia, regulacje, dokumentacja powykonawcza, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | Próby, sprawdzenia, regulacje, dokumentacja powykonawcza, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | 10% | 0
RAZEM NETTO
|  |  | PODATEK VAT | 0
|  |  | RAZEM BRUTTO | 0
Uwaga
1. Wykonawca wypełnia pola oznaczone kolorem żółtym - pole "razem kwota netto"
2. Pozostałe wartości tabeli przeliczą się automatycznie - nie można ich zmieniać pod rygorem odrzucenia oferty
Uwagi:
1) przedmiary robót nie będą stanowił podstawy rozliczenia Stron, a jedynie są elementem pomocnicznym do określenia rodzaju i szacunkowej ilości Robót w ramach Przedmiotu Zamówienia oraz pomocniczo przy wycenie oferty Wykonawcy. Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na powyższy dokument w celu uzyskania jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu niewyceniania jakiegokolwiek fragmentu Robót, elementów lub czynności niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.